## Slide 1
Phase transitions of phospholipids bilayers by means of vibrating tube densitometry

## Slide 2
Table of content
Systems under study
Goal
Experimental methodology
Data analysis methodology
Conclusion

## Slide 3
Systems under study
Phospholipids: Molecules with an hydrophilic ’head’ and two hydrophobic ‘tails’.
DMPC
DPPC
Notes: Nous avons utilise des phospholipides, ce sont des molecules avec une tete hydrophile et une queue hydrophobe. Nous nous interessons principalement au DPPC (16 C) et DMPC (14 C), des phospholipides satures, qui sont retrouves notamment dans notre corps (parois cellulaires & revetement des poumons), d'ou l'importance de comprendre leur comportement.
Si la temperature est suffisamment basse, ces phospholipides s'auto-assemblent en bicouches et ensuite en vesicule, qui est une sphere formee par les bicouches.
Dependemment de la temperature, ces bicouches presentent principalement deux phases: la phase gel et la phase liquide-desordonne. La difference entre les deux est l'organisation des phospholipides dans l'espace. Montrer schema.

## Slide 4
Systems under study
Bilayer: A lipidic bilayer is a thin membrane consisting of two layers of lipids.
Notes: Nous avons utilise des phospholipides, ce sont des molecules avec une tete hydrophile et une queue hydrophobe. Nous nous interessons principalement au DPPC (16 C) et DMPC (14 C), des phospholipides satures, qui sont retrouves notamment dans notre corps (parois cellulaires & revetement des poumons), d'ou l'importance de comprendre leur comportement.
Si la temperature est suffisamment basse, ces phospholipides s'auto-assemblent en bicouches et ensuite en vesicule, qui est une sphere formee par les bicouches.
Dependemment de la temperature, ces bicouches presentent principalement deux phases: la phase gel et la phase liquide-desordonne. La difference entre les deux est l'organisation des phospholipides dans l'espace. Montrer schema.

## Slide 5
Systems under study
Vesicle: Spherical bilayer going from 10 to some 1000 nm of diameter.
Notes: Nous avons utilise des phospholipides, ce sont des molecules avec une tete hydrophile et une queue hydrophobe. Nous nous interessons principalement au DPPC (16 C) et DMPC (14 C), des phospholipides satures, qui sont retrouves notamment dans notre corps (parois cellulaires & revetement des poumons), d'ou l'importance de comprendre leur comportement.
Si la temperature est suffisamment basse, ces phospholipides s'auto-assemblent en bicouches et ensuite en vesicule, qui est une sphere formee par les bicouches.
Dependemment de la temperature, ces bicouches presentent principalement deux phases: la phase gel et la phase liquide-desordonne. La difference entre les deux est l'organisation des phospholipides dans l'espace. Montrer schema.

## Slide 6
Systems under study
Phase transition: The vesicle may undergo a phase transition between gel and liquid-disordered.
Gel
Liquid-disordered
Notes: Nous avons utilise des phospholipides, ce sont des molecules avec une tete hydrophile et une queue hydrophobe. Nous nous interessons principalement au DPPC (16 C) et DMPC (14 C), des phospholipides satures, qui sont retrouves notamment dans notre corps (parois cellulaires & revetement des poumons), d'ou l'importance de comprendre leur comportement.
Si la temperature est suffisamment basse, ces phospholipides s'auto-assemblent en bicouches et ensuite en vesicule, qui est une sphere formee par les bicouches.
Dependemment de la temperature, ces bicouches presentent principalement deux phases: la phase gel et la phase liquide-desordonne. La difference entre les deux est l'organisation des phospholipides dans l'espace. Montrer schema.

## Slide 7
Goal
Get structural insight about the system on a microscopic level by means of a macroscopic quantity : the density.

## Slide 8
Instrumental setup
Vibrating tube densitometer
Experimental methodology
Link between measured frequency and density

## Slide 9
Vibrating tube densitometer
Instrumental setup
Experimental methodology

## Slide 10
Vibrating tube densitometer
Instrumental setup
Experimental methodology

## Slide 11
Vibrating tube densitometer
Instrumental setup
Experimental methodology

## Slide 12
Data analysis methodology
Results
13 to 35°C
Specific volume
Density ⍴(T)

## Slide 13
Data analysis methodology
Results
13 to 35°C
Specific volume
Density ⍴(T)

## Slide 14
Data analysis methodology
Results
Specific volume
Density ⍴(T)
13 to 35°C

## Slide 15
Data analysis methodology
Results
Specific volume
Density ⍴(T)
13 to 35°C

## Slide 16
Data analysis methodology
Results
Specific volume
Density ⍴(T)
Presence of an hysteresis!
Transition temperature:
- Upon heating: 23.51°C
- Upon cooling: 23.48°C

## Slide 17
Data analysis methodology
Results
D
Specific volume v(T)

## Slide 18
Data analysis methodology
Results
D
Specific volume v(T)
g = 1.13.10-2 K-1
l = 1.99.10-2 K-1

## Slide 19
Data analysis methodology
Results

## Slide 20
Data analysis methodology
Results
Specific volume
Density ⍴(T)

## Slide 21
Data analysis methodology
Results
D
Specific volume v(T)

## Slide 22
Phase transitions of phospholipids bilayers by means of vibrating tube densitometry
Conclusion
Jump in specific volume
Correlation between transition temperature and chain length
Transition reversible and presents a slight hysteresis
Clear link between macro and micro
First order phase transition

## Slide 23
Hand-written notes from Patricia LOSADA PEREZ
Thermal biophysics of Membranes, Thomas Heimburg
J. Chem. Phys. 131, 175103 (2009); https://doi.org/10.1063/1.3258077
P. Losada-Pérez, Phase Transitions of Binary Lipid Mixtures: A Combined Study by Adiabatic Scanning Calorimetry and Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring